## Tabelle1
Berechnungstabelle für u-Wert und Dampfdiffusion | [7 empty] | (Beispiel nach Lüscher und Amstutz)
Nr. | Schichtausbau von innen nach aussen | d m | d(x) m | λ W / mK | 1/α, d/λ m2K/W | % | ΔT K | T °C | μ - | μ·d m | λD mg/mhPa | d/λD m2hPa/mg | % | ps Pa
[7 empty] | Ti= | 20 | [5 empty] | 2337
αi | 8 |  |  |  | 0.125 | 3.7% | 1.1099
[8 empty] | 18.8901 | [5 empty] | 2182
1 | Innenputz | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.014286 | 0.4228% | 0.12685 |  | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.3387%
[8 empty] | 18.7633 | [5 empty] | 2168
2 | Backstein | 0.12 | 0.13 | 0.44 | 0.27273 | 8.072% | 2.4216 |  | 5 | 0.6 | 0.14 | 0.85714 | 2.323%
[8 empty] | 16.3417 | [5 empty] | 1852
3 | Steinwolleplatte | 0.1 | 0.23 | 0.036 | 2.7778 | 82.21% | 24.6645 |  | 1.5 | 0.15 | 0.48 | 0.20833 | 0.5645%
[8 empty] | -8.3228 | [5 empty] | 301
4 | Beton | 0.25 | 0.48 | 1.8 | 0.13889 | 4.111% | 1.2332 |  | 110 | 27.5 | 0.007 | 35.7143 | 96.77%
[8 empty] | -9.556 | [5 empty] | 269
5
6
αa | 20 |  |  |  | 0.05 | 1.48% | 0.44396
[7 empty] | Ta= | -10 | [5 empty] | 260
|  |  |  | 1/u= | 3.3787 | 100% | ΔTtot= | 30 |  |  | 1/uD= | 36.9048 | 100%
[7 empty] | Test: | OK
|  |  |  | u= | 0.29597
Relative Luftfeuchtigkeit
[7 empty] | innen | 50% |  |  |  |  | pi= | 1168.5
[7 empty] | aussen | 70% |  |  |  |  | pa= | 182
(Hinweis: Bei dieser Beispiel-Tabelle handelt es sich um eine Arbeit der Studierenden Lüscher und Amstutz, AHB-BFH B06a, 2007.)
|  | 0 | 18.8901
|  | 0.01 | 18.7633
|  | 0.13 | 16.3417
|  | 0.23 | -8.3228
|  | 0.48 | -9.556
(Hinweis: Bei dieser Beispiel-Tabelle handelt es sich um eine Arbeit der Studierenden Lüscher und Amstutz, AHB-BFH B06a, 2007.)